## 行政检查案件导入模板
龙华应急管理局2021年第九批双随机执法情况公示表
序号 | 行政相对人信息 | [5 empty] | 案件信息
| *行政相对人 名称 | *行政相对人 类别 | 法人及非法组织\个体工商户 |  |  |  | *案件名称 | 决定书 (通知书) 名称 | 决定书 (通知书) 文号 | *检查类别 | *检查日期 | *检查内容 | *检查结果 | *检查决定 | *职权来源 | 执法部门
|  |  | 统一社会信用代码 | *法定代表人 | *法定代表人 证件类型 | 法定代表人 证件号码
1 | 深圳市博硕电子有限公司 | 法人及其他组织 | 9144030055212567X7 | 张静 | 身份证 |  | 深圳市博硕电子有限公司“11·29”行政检查案 | 责令限期整改指令书 | （深龙华）应急责改〔2021〕7711号 | 日常检查 | 2021/11/29 | 1.安全设备情况：安全设备维护、保养、检测。 | 1、三楼安全出口疏散指示标志灯失效，不符合GB51309-2018 《消防应急照明和疏散指 示系统技术标准》3.2.1条规定； 2、生产车间CNC设备未进行定期维护保养，不符合《深圳市应急管理局关于进一步加 强和规范工贸企业现场管理工作的通知》的规定。 | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
2 | 深圳市捷舜诚科技有限公司 | 法人及其他组织 | 9144030058270156XR | 黄全国 | 身份证 |  | 深圳市捷舜诚科技有限公司“11·23”行政检查案 | 责令限期整改指令书 | （深龙华）应急责改〔2021〕7580号 | 日常检查 | 2021/11/23 | 1.安全设备情况：安全设备维护、保养、检测，用电安全。 | 1、生产车间返修台使用小风扇、pcb检测台台灯金属外壳无接地保护，不符合《电气装 置安装工程 接地装置施工及验收规范》GB 50169-2016第3.0.4条的要求； 2、车间存放酒精、洗板水防爆柜静电接地处未张贴“静电接地”安全标识，不符合《危险 化学品存储柜安全技术及使用规范》DB4403/T 79-2020第5.6.2条要求。 | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
3 | 深圳市格瑞特橡胶制品有限公司 | 法人及其他组织 | 914403005586860136 | 田国林 | 身份证 |  | 深圳市格瑞特橡胶制品有限公司“11·22”行政检查案 | 责令限期整改指令书 | （深龙华）应急责改〔2021〕7564号 | 日常检查 | 2021/11/22 | 1.安全设备情况：安全设备维护、保养、检测，用电安全。 | 1、二楼生产车间一处安全出口应急疏散指示灯损坏，不符合《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018版）第10.3.5条的要求。 | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
4 | 深圳鹏城街猫咖啡文化有限公司 | 法人及其他组织 | 9144030031943912xe | 刘颖 | 身份证 |  | 深圳鹏城街猫咖啡文化有限公司“11·26”行政检查案 |  |  | 日常检查 | 2021/11/26 | 1.主要负责人履行职责情况：生产经营单位的主要负责人履行对本单位安全生 产工作法定职责。 2.从业人员安全生产教育和培训情况：主要负责人和安全管理人员安全生产知 识和管理能力及考核。 3.从业人员安全生产教育和培训情况：从业人员安全生产教育培训。 4.从业人员安全生产教育和培训情况：告知从业人员安全生产事项。 5.特种作业人员持证上岗情况：特种作业人员培训取证。 6.安全警示标志情况：在有较大危险因素的场所和有关设施、设备上设置安全 警示标志。 7.安全设备情况：安全设备维护、保养、检测。 8.生产经营项目、场所、设备发包、出租管理情况：安全管理协议和发包方统 一协调管理。 | 已搬迁 |  | 依职权 | 龙华区应急管理局
5 | 深圳市龙华新区民治本站经典服饰店 | 个体工商户 | 9 2440300MA5DHWMH7B | 张丽华 | 身份证 |  | 深圳市龙华新区民治本站经典服饰店“11·26”行政检查案 | 责令限期整改指令书 | （深龙华）应急责改〔2021〕7687 号 | 日常检查 | 2021/11/26 | 1.主要负责人履行职责情况：生产经营单位的主要负责人履行对本单位安全生 产工作法定职责。 2.从业人员安全生产教育和培训情况：主要负责人和安全管理人员安全生产知 识和管理能力及考核。 3.从业人员安全生产教育和培训情况：从业人员安全生产教育培训。 4.从业人员安全生产教育和培训情况：告知从业人员安全生产事项。 5.特种作业人员持证上岗情况：特种作业人员培训取证。 6.安全警示标志情况：在有较大危险因素的场所和有关设施、设备上设置安全 警示标志。 7.安全设备情况：安全设备维护、保养、检测。 9.生产经营项目、场所、设备发包、出租管理情况：安全管理协议和发包方统 一协调管理。 | 1、插座无地线； 2、插座无零线。 |  | 依职权 | 龙华区应急管理局